| 手术室新增耗材明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 医用耗材通用名称 | 规格型号 |
| 1 | 非吸收性不锈钢缝线 （钢丝带针） | 7#，316L不锈钢，单股，45cm |
| 2 | 医用手术膜 | 65×45cm |
| 3 | 纵隔引流管 | 32Fr、28Fr |
| 4 | 心包引流管（一次性使用引流管） | T型F24 |
| 5 | 外科抽吸引流管（接管） | 150cm |
| 6 | 一次性使用吸引管（前端稍弯曲带球多孔） | 10mm（F30） |
| 7 | 带线缝合针（0#涤纶线）双针 | 圆1/2 7×17双针（绿3支，白3支） |
| 8 | 带线缝合针（2-0#涤纶线）双针 | 圆1/2 6×14 双针（绿3支，白3支） |
| 9 | 带线缝合针（3-0#涤纶线）双针 | 圆1/2 5×14双针（绿3支，白3支） |
| 10 | 带线缝合针（4-0#涤纶线）双针 | 圆1/2 4×12双针（绿3支，白3支） |
| 11 | 血管打孔器附件冠脉刀 | 11-0601 |
| 12 | 钛夹 | 各型号 |
| 13 | 起搏导线 | 临时心脏起搏电极导线 |
| 14 | 聚丙烯类缝合线（peters） | 2-0，3-0，4-0，5-0，6-0，7-0，8-0（各个型号） |
| 15 | 非吸收性聚酯缝合线 | 10根/包 |
| 16 | 聚丙烯类缝合线 | 6-0 75cm 、 7-0 60cm 、 8-0 60cm |
| 17 | 一次性使用导尿包（硅胶测温型） | 14Fr |
| 18 | 近端吻合辅助系统（heart string） | 08-0240 |
| 19 | 心脏固定器 |  |
| 20 | 吹雾管 | 0101、0201 |
| 21 | 涤纶心脏修补材料（针织型） | 各个型号 |
| 22 | 心外科生物补片 | 7.5×8cm |
| 23 | 涤纶心脏修补材料（毡型） | 各个型号 |
| 24 | 分流栓 | 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00。 |
| 25 | 外科术中止血材料（消融电极） |  |
| 26 | 主动脉打孔器 | 3.5；4.0 |
| 27 | 不可吸收外科缝线 | 各型号 |
| 28 | 不可吸收缝合线（换瓣线） | 各型号 |
| 29 | 血管流量计系统探头 | 2号，3号，4号 |
| 30 | 石膏衬垫 | 150mm×2700mm |
| 31 | 多功能电极片 |  |
| 32 | 一次性使用无菌导尿管（红色） | 16Fr |
| 33 | 硅橡胶医用导管 | 3.1×5.3 |
| 34 | 一次性体外循环用配套血管路 | 6.0 |
| 35 | 集成式膜式氧合器（含集成式膜式氧合器支架） |  |
| 36 | 一次性使用体外循环导管插管 | 塑料直角（30#.32#），直头（34#.36#）， |
| 37 | 一次性使用静脉插管 | 腔房管（34#.36#） |
| 38 | 一次性使用主动脉插管 | 一体式加长动脉插管（22#、24#） |
| 39 | 一次性使用动脉插管 | 直头（22#.24#） |
| 40 | 一次性使用动脉插管 | 直角24# |
| 41 | 一次性体外循环灌注针 | 成人155 |
| 42 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 晶体液 |
| 43 | 一次性使用动脉血液微栓过滤器（含微栓过滤器支架） |  |
| 44 | 阻隔式压力传导器 | 动脉滤器，晶灌 |
| 45 | 一次性使用空气过滤器 | 0.4 |
| 46 | 压力监测套件 | 一次用传感器/动脉 |
| 47 | 一次性使用右心吸引头 | 硬管右心吸引头成人型，软管右心吸引头成人型 |
| 48 | 一次性使用吸引管（左心） | 型号B-Ⅱ 规格6.0mm |
| 49 | 一次性使用灌注管 | 左冠灌注管14#，右冠灌注管14# |
| 50 | 体外循环插管及穿刺附件 | PIK150 |
| 51 | 动静脉插管（股动脉插管） | 15#、17# |
| 52 | 动静脉插管（股静脉插管） | 19#、21# |
| 53 | HTK溶液Custodiol HTK–Solution | 1000ml |
| 54 | 右心连接管 |  |
| 55 | 接头 | 12*12，10*10，12*10,12*10*10,6*6L，6*6*6 |
| 56 | 超滤器及连接管（血液浓缩器） | 06 |
| 57 | 一次性医用压力延长管 | 3.0*600，3.0*200,3.0*1100 |
| 58 | 耐药三通 |  |
| 59 | 一次性有创压力传感器 |  |
| 60 | 血液回收分离机 |  |
| 61 | 中心静脉导管包 | 3-7Fr-20cm II型 |
| 62 | 一次性使用流量设定微调式输液器及管路 |  |
| 63 | 一次性使用输氧面罩 | 气囊成人型 |
| 64 | 一次性使用输液器超低密度聚乙烯输液器 | 双头、进气式精密、5um |
| 65 | 机械心脏瓣膜 | 各型号 |
| 66 | 生物心脏瓣膜二尖瓣 | E100 |
| 67 | 生物心脏瓣膜主动脉瓣 | 各型号 |
| 68 | 瓣成型环/带 |  |
| 69 | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture | （8-0）（7-0）（6-0） (5-0) |
| 70 | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE polypropylene monofilament non-absorbable suture with EVERPOINT Cardiovascular Needles | (8-0) (7-0) (6-0) 2根/包 |
| 71 | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE Polypropylene Nonabsorbable Suture | (5-0) (4-0) (4-0) |
| 72 | 聚酯不可吸收缝合线（商品名：爱惜邦） ETHIBOND* Excel Polyester Suture | 针长17mm (2-0) 针长26mm (2-0) 瓣膜成型 (2-0) |
| 73 | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND Excel Polyester Suture | 停跳插管 (2-0) |
| 74 | 临时心脏起搏导线Temporary Cardiac Pacing Wires | 针长17丨60mm (2-0) 针长26丨90mm (2-0) |
| 75 | 主动脉带瓣管道Aortic Valved Graft |  |
| 76 | 一次性使用膜式氧合器（含膜式氧合器支架） |  |